Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na wydzieleniu instalacji zasilającej komputery 230 V i serwerownię od pozostałej instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd wtykowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

OR-3412-18/2012						Brzeg, dnia 5 października 2012r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

Siedziba: 49 – 300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32

REGON: 531596705

NIP 747-12-24-978

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- projektu modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na wydzieleniu instalacji zasilającej komputery 230 V i serwerownię od pozostałej instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd wtykowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

- kosztorysu  inwestorskiego  wraz  z  przedmiarem  robót  i  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem w.wym. modernizacji instalacji elektrycznej,

- rozdzielenie pomiarów wyżej wym. obwodów,

- zabezpieczenie wszelkich instalacji budynku przed przepięciami,

- modernizację rozdzielni elektrycznych, głównej i na piętrach,

- materiały winny być sporządzone i przekazane w wersji pisemnej i elektronicznej,

- projekt winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

- projekt musi być wykonany w oparciu o posiadany plan budynku i wizję lokalną w obiekcie, która będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- przyjęte rozwiązania powinny zapewnić minimalne koszty realizacji projektu przy zachowaniu prawidłowych parametrów technicznych,

- projekt i kosztorys musi uwzględniać możliwość etapowej realizacji inwestycji (z podziałem na kondygnacje budynku),

- projektowane nowe okablowanie musi być prowadzone w systemie okorytowania,

- trasy kablowe nie mogą przebiegać przez ogólnie dostępne pomieszczenia obiektu (korytarze, toalety itp.); w wyjątkowych sytuacjach przebiegi tras kablowych mogą przechodzić przez w/w pomieszczenia jednak wymaga się aby system okorytowania umieszczony był na odpowiedniej wysokości i zabezpieczony przed dostępem osób obcych.

Projekt musi zawierać także:

- szczegółowy opis przyjętego systemu,

- opisy sposobu prowadzenia i zabezpieczenia okablowania w przejściach między stropami, ścianami i elementami konstrukcyjnymi budynku.

Wykonawca wykonując projekt instalacji j.w. winien wziąć pod uwagę główny cel Zamawiającego, którym jest wykonanie:

- inwentaryzacji istniejącej sieci elektrycznej

- projektu wydzielenia instalacji elektrycznej zasilającej komputery 230V wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym i ochroną przeciwpożarową i przeciwprzepięciową dla w.w. sieci.

Wszelkie prace projektowe powinny być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (firmę), zrzeszonej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zlecający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Kryterium:	cena	-	waga	100%

Sposób oceny ofert:

C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej x 100 pkt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Brzeg, ul. Armii Krajowej 32

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2012r.

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16 (sekretariat), w terminie do dnia 11 października 2012 r. do godz. 10:00.

z dopiskiem:

„Oferta – projekt modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na wydzieleniu instalacji zasilającej komputery 230 V i serwerownię od pozostałej instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd wtykowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu”

Oferty, które wpłyną do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

Nie dopuszcza się składania ofert tylko w wersji elektronicznej.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym, lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową - zał. nr 1

- Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 i spełnianiu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2)

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

Brzeg, dnia 05.10.2012r.

Sporządził: Bogusława Baczyńska

Zaakceptował: Marcin Bystrzycki, Tomasz Wolniewicz

Zatwierdził i podpisał: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – Zbigniew Kłaczek

Załącznik nr 1

OFERTA

Ja/My niżej podpisani ………………………………………………………………………………………

z siedzibą:	……………

składamy niniejszą ofertę na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na wydzieleniu instalacji zasilającej komputery 230 V i serwerownię od pozostałej instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd wtykowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

- zgodnie z zapytaniem ofertowym :

za cenę netto:	zł,

plus podatek VAT	zł

tj. cena brutto	zł

(słownie:	)

Termin realizacji zamówienia:  do 31 października 2012r.

miejscowość i data

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

(data)

nazwa oferenta

adres

tel/fax

Oświadczenie

Przystępując do zapytania ofertowego na wykonanie projektu sieci logicznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oświadczam, że firma nasza spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa

w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych określonych w odrębnych 	przepisach.

data miejscowość

pieczęć i podpis (podpisy)